## Sheet2
|  | 2021年度西门子电器配件采购清单 |  |  |  |  | 东莞市大晟自动化设备有限公司 |  |  | 福建省华拓自动化技术有限公司 |  |  | 福建省加一伟业机电有限公司
序号 | 物资编码 | 名称/型号/规格 | 所选品牌 | 替代或升级型号 | 单位 | 预估采购数量 | 投标不含税单价 | 投标含税13单价 | 投标合价 | 投标不含税单价 | 投标含税13单价 | 投标合价 | 投标不含税单价 | 投标含税13单价 | 投标合价
1 | CM_58010215010 | 数字输入输出模块（EM223 DI8*24VDC DO8*RELAY, 订货号:6ES7223-1PH22-0XA8） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
2 | CM_05510112027 | 中央处理模组（CPU 414-2DP, 订货号:6ES7414-2XK05-0AB0） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
3 | CM_58020506007 | MICRO存储卡（2M, 订货号:6ES7 953-8LL11-0AA0(已升级)?） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
4 | CM_05510112052 | 以太网模块（6GK7343-1CX10-0XE0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
5 | CM_05751101047 | 数字量输入模块（订货号:6ES7 221-1BF22-0XA8） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
6 | CM_0551010403009 | 直流驱动器（1P6RA7075-6DV62-0-Z(G95+K00+K01+K11+S00)） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
7 | CM_057509020 | CPU ST30模块（订货号:6ES7 288-1ST30-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
8 | CM_580201346 | 中央处理器模组（S7-200 CPU SR60, 订货号:6ES7 288-1SR60-0AA0.） |  |  | 米 | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
9 | CM_0551010604006 | PLC模块（EM232CN,AQ2*12Bit, 订货号:6ES7 232-0HB22-0XA8） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
10 | CM_0551010604003 | PLC模块（EM DR32 (16DI/16DQ Relay), 订货号:6ES7 288-2DR32-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
11 | CM_580102363 | EMC-A级滤波器（6SL3 000-0BE32-5AA0） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
12 | CM_0551010201005 | 输出电抗器（6SL3 000-2BE32-1AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
13 | CM_05510102004 | 输出电抗器（6SE6 400-3TC15-4FD0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
14 | CM_055101009 | 变频器（6SE6430-2UD41-1FA0, 110kW） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
15 | CM_055101023 | CU310-2DP控制单元（6SL3040-1LA00-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
16 | CM_055101005 | 伺服驱动器（6SL3210-1SE22-5UA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
17 | CM_055101014 | 直流驱动器(含通讯板)（6RA8031-6DV62-0AA0, G95+K01+K11） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
18 | CM_050609047 | 直流驱动器操作面板（6SL3055-0AA00-4CA4, AOP30,含3m连接电缆） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
19 | CM_580102357 | 变频器（6SE6 430-2AD37-5FA0, 75kW） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
20 | CM_055101007 | 接口模组（S7 400, 订货号:6ES7 460-3AA01-0AB0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
21 | CM_055104010 | 急停开关（3SB3 201-1HA20） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
22 | CM_055101018 | PLC底板（订货号:6ES7 390-1AE80-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
23 | CM_055101019 | PS307电源模块（订货号:6ES7 307-1BA00-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
24 | CM_057514007 | UR1机架（订货号:6ES7 400-1TA01-0AA0） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
25 | CM_0551010402021 | 模拟量输入模块（定货号:6ES7 331-7NF00-0AB0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
26 | CM_0551010202005 | 紧凑模块（3RK1200-0CQ20-0AA3） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
27 | CM_58010203049 | 模拟量扩展模块（EM231CN, 订货号:6ES7 231-0HC22-0XA8） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
28 | CM_0504059 | PID控制模块（定货号:6ES7 355-1VH10-0AE0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
29 | CM_05510112048 | 直流驱动器电子板箱总线适配器（6SE7090-0XX84-4HA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
30 | CM_05510112045 | 微型断路器（5SY42067, C6/2P） |  |  | m | 10 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130
31 | CM_05060702157 | 电动机保护断路器（3RV1 011-1EA10, 2.8-4A） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
32 | CM_0551010102009 | 中央处理模块（S7-200 CPU224XP, 订货号:6ES7 214-2AD23-OXB8） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
33 | CM_0551010202006 | 电源模块（PS307 5A, 定货号:6ES7 307-1EA00-0AA0） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
34 | CM_0504047 | 数字量输入模块（6ES7 321-1BL00-0AA0, DI32*DC24V.） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
35 | CM_050303035 | 中央处理器模组（定货号:6ES7 314-1AG14-0AB0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
36 | CM_0551010102006 | 模拟量输入模组（订货号:6ES7 431-7QH00-0AB0） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
37 | CM_05510112042 | 模拟量输入模组（AI8*16Bit, 订货号:6ES7 431-7KF00-0AB0） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
38 | CM_0575015 | SITOP电源（6EP1 334-2BA20, AC220V/DC24V 10A） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
39 | CM_05510103018 | PC-变频器连接的组合件（6SE6 400-1PC00-0AA0） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
40 | CM_050609234 | 直流驱动器附加板（C98043-A7002-L1-12） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
41 | CM_0551010303018 | 占位模块（订货号:6ES7 370-0AA01-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
42 | CM_055103007 | 模拟量输出模块（6ES7 332-5HD01-0AB0, ?） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
43 | CM_055103006 | 总线连接器（订货号:6ES7 972-0BB41-0XA0.） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
44 | CM_0551010303009 | 交流接触器（3TF52 22-0XF0, AC110V,90kW,2NO+2NC） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
45 | CM_05510103008 | 交流接触器（3TF50 22-0XM0, AC220V,55kW,2NO+2NC） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
46 | CM_050609133 | 模拟量输出模块（6ES7 332-5HD01-0AB0, .） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
47 | CM_05510103021 | MMC存储卡（512KB, 订货号:6ES7 953-8LJ30-0AA0） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
48 | CM_057514012 | 通讯电缆（订货号:6ES7 468-1BF00-0AA0） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
49 | CM_580143060 | I/O扩展模块（订货号:6ES7 223-1PL22-0XA8） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
50 | CM_05510106022 | 模拟量输入模块（订货号:6ES7 331-1KF02-0AB0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
51 | CM_055103005 | 交流接触器（3TB43 22-OXMO/AC220V） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
52 | CM_0551010602022 | PROFIBUS总线连接器（6ES7 972-0BB12-0XA0, .） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
53 | CM_0575014 | 人机界面（TP1200 12″, 订货号:6AV2 124-0MC01-0AX0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
54 | CM_050303466 | 电流继电器（3UG4622-1AW30） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
55 | CM_0551010303012 | 平型按钮（3SB3202-0AA11, 黑色,1NO） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
56 | CM_050303533 | 带灯按钮（3SB3245-0AA61, 白色,1NO,DC24V） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
57 | CM_0551010303015 | 热继电器（3UA54 40-2D, 20-32A） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
58 | CM_05510103020 | 导轨底板（S7-300, 订货号:6ES7 390-1AJ30-0AA0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
59 | CM_0551010303016 | FM350高速计数模块（定货号:6ES7 350-1AH03-0AE0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
60 | CM_0551010303011 | 触点（3SB3 400-OC, 1NC） |  |  | m | 10 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130
61 | CM_05751101065 | 带灯按钮罩（3SB3 930-0CA6, 白色） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
62 | CM_580143059 | PROFIBUS通信电缆（6XV-1830-0EH10） |  |  | m | 200 |  | 13 | 2600 |  | 13 | 2600 |  | 13 | 2600
63 | CM_055103011 | 总线电缆（6XV1 830-0EH10） |  |  | m | 200 |  | 13 | 2600 |  | 13 | 2600 |  | 13 | 2600
64 | CM_58010102007 | 锂电池（6FC5247-0AA18-0AA0, 575332TA 3V 840D系统用） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
65 | CM_05510111060 | 交流接触器（3RT1016-1AU01, 线圈：220V 50HZ） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
66 | CM_05510109029 | 交流接触器（3RT1025-1AN20, AC220V） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
67 | CM_58010208057 | 交流接触器（3RT1035-1AN20, AC220V） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
68 | CM_050303534 | 交流接触器（3RT1026-1AB00, 线圈交流24V） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
69 | CM_05510111036 | 断路器（5SY4216-7, C16,2P） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
70 | CM_05510111020 | 电动机保护断路器（3RV1421-1GA10, 4.5-6.3A） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
71 | CM_58010208059 | 电动机保护断路器（3RV1021-1GA10, 4.5-6.3A） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
72 | CM_05510111050 | 电动机保护断路器（3RV1031-4DA10, 18-25A） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
73 | CM_05510111027 | PLC模块（6GK7343-1EX21-0XE0, CP343-1(升级:6GK7343-1EX30-0XE0)?） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
74 | CM_055110006 | 模拟输入模块（6ES7 431-1KF10-0AB0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
75 | CM_05750703004 | PLC模块（CPU224 6ES7214-1BD23-OXB8） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
76 | CM_05510111019 | 通讯适配器（CP5711, 6GK1571-1AA00） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
77 | CM_05510111033 | CUD1板（C98043-A7001-L2） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
78 | CM_05510111023 | CP243-1IT模块（6GK7243-1EX01-0XE0, .） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
79 | CM_05510111034 | 人机界面（6AV2124-0MC01-0AX0, TP1200 Comfort.） |  |  | m | 0.3 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9
80 | CM_05510111013 | 以太网转换器（ETH-MPI, 6GK1571-0BA00-0AA0.） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
81 | CM_05510109025 | 扩展模块（223-1HF22-0XA8） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
82 | CM_58010208062 | 变频器IO板（1790L811A, MM系列） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
83 | CM_05510111032 | 直流调速器励磁板（98043-A7014-L2, 45KW） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
84 | CM_05510109026 | 开关电源（6EP1333-2BA20） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
85 | CM_58010208058 | 热继电器（3UA59 40-2C, 16-25A） |  |  | m | 4 |  | 13 | 52 |  | 13 | 52 |  | 13 | 52
86 | CM_58010208061 | 编程电缆（USB-MPI+(光电隔离、带指示灯）） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
87 | CM_05510109027 | 电流继电器（3UG3-522-1AC40, 升级型号:3UG4622-1AW30?） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
88 | CM_58010208060 | 总线连接器（6ES7 972-0BA52-0XA0） |  |  | m | 10 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130
89 | CM_580102352 | 西门子S7-200 CPU 224 CN（定货号：6ES7 214-1BD23-0XB8, .） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
90 | CM_055110007 | 模拟输入模板（SM 431, 6ES7 431-1KF00-0AB0.） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
91 | CM_58010208063 | 电源模板（PS 407 10A, 6ES7 407-0KA02-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
92 | CM_05510111017 | 行程开关（3SE2-120-1R , 升级型号：3SE5112-OCRO1） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
93 | CM_055110013 | 存储卡(FEPROM)（6ES7 952-1KK00-0AA0, 1M） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
94 | CM_05510111030 | 高速计数器模块（6ES7 450-1AP00-0AE0, FM450-1） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
95 | CM_0503619 | 西门子原装S7300/400 PLC适配器（6GK1571-0BA00-0AA0, 含软件光盘） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
96 | CM_05510109036 | 编程适配器（6ES7 901-3DB30-0XA0, 原装S7-200PLC编程电缆） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
97 | CM_05510109034 | MICRO存储卡（6ES7 953-8LL20-0AA0, 升级型号:6ES7 953-8LL31-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
98 | CM_05510109033 | 接口模组（IM153, 订货号:6ES7 153-1AA03-0XB0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
99 | CM_05510109038 | UR2机架（6ES7 400-1JA01-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
100 | CM_580151035 | 计数模块（6ES7 450-1AP00-0AE0, .） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
101 | CM_580102351 | 变频器显示面板（6SE6400-0BE00-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
102 | CM_05510112041 | 数据总线插头（6ES7972-0BA12-0XA0, .） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
103 | CM_580102364 | 数据总线插头（带编程接口）（6ES7972-0BB12-0XA0, .） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
104 | CM_580102365 | 编码器板（6SE7090-0XX84-0FC0, 配6SE7031-2EF50-Z控制器） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
105 | CM_580102350 | 火焰监测器（QRA10.C） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
106 | CM_05510116009 | 热继电器（3UA50 40-1J, 6.3-10A） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
107 | CM_05510112051 | 热继电器（3UA59 40-2E, 25-40A） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
108 | CM_580151036 | 热继电器（3UA59 40-2T, 40-57A） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
109 | CM_580102347 | 热继电器（3UA58 40-2T , 40-57A） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
110 | CM_05510116003 | 热继电器（3UA62 40-2X, 80-110A） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
111 | CM_050303822 | 电流继电器（SIRUS 3UG4622-1AW30, .） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
112 | CM_050303823 | 交流调速变频器（6SE6420-2UD17-5AA1, 380V 1.1kW） |  | CM_05510116013 | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
113 | CM_05510116011 | 变频器（6SE6420-2UD22-2BA1, 2.2kW） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
114 | CM_05510112049 | 变频器（6SE6440-2AD31-1CA1, 11kW） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
115 | CM_580102362 | 变频器（6SE6440-2UC17-5AA1, 输入220V 0.75kW） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
116 | CM_05510112050 | PLC 模块（322-1HH01-0AA0, SM322DO*REC?） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
117 | CM_05510112053 | ET200S计数器模组（6ES7 138-4DA04-0AB0, 1 COUNT 24V/100KHZ） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
118 | CM_580102345 | ET200S模拟输入模组（6ES7 134-4GB01-0AB0, 2AI I 2WIRE ST） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
119 | CM_05510116014 | ET200S接口模组（6ES7151-1CA00-3BL0, 16DI/16DO DC24V） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
120 | CM_05510116008 | PLC模块（6ES7 414-2XK05-0AB0/V5.3, CPU414-2DP.） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
121 | CM_580102356 | PLC模块（6ES7 321-1FH00-0AA0, 输入电源电压AC220V） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
122 | CM_05510116007 | PLC模块（6ES7 235-0KD22-OXA8） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
123 | CM_05510116005 | 数字输出模块（6ES7 422-1HH00-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
124 | CM_057522006 | 模拟量输入模块 2AI U ST（订货号：6ES7 134-4FB01-0AB0, 6ES7 134-4FB01-0AB0.） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
125 | CM_057519001 | CPU模块（6ES7 315-2AG10-0AB0, .） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
126 | CM_05751303004 | 电源模块（6ES7 307-1EA01-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
127 | CM_05751303003 | SM331模块（6ES7331-7KF02-0AB0, .） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
128 | CM_580147011 | 励磁模块（C98043-A7014-L2） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
129 | CM_580147013 | 接口模块（6ES7 365-0BA01-0AA0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
130 | CM_580147012 | 通信模块（6ES7340-1CH02-OAE0, CP 340-RS422/485-CONTROL） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
131 | CM_58010217010 | 通信模块（6GK7 443-1EX20-0XE0） |  |  | m | 0.3 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9
132 | CM_05751303001 | 通信模块（6GK7443-5FX02-0XE0） |  |  | m | 0.3 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9
133 | CM_057527001 | PLC通信模块（6ES7 241-1CH30-1XB0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
134 | CM_057527003 | S7-200系列 CPU226模块（6ES7 216-2AD23-0XB0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
135 | CM_5802011006 | 数字量输出模块（6ES7 322-1BL00-0AA0, DO32*DC24V/0.5A.） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
136 | CM_05751304003 | 从站扩展模块（6ES7 153-1AA03-0XB0, IM153-1.） |  |  | m | 0.3 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9
137 | CM_057523006 | ET200S模拟输出模组（6ES7 135-4FB01-OAB0, 2AO U ST） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
138 | CM_581003009 | PLC模块（CPU 226CN 6ES7 216-2BD23-0XB8, .） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
139 | CM_0207109 | 热电偶模块（6SE7 231-7PD22-OXA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
140 | CM_0500100101024 | CPU模块（6ES7 315-2AH14-0AB0, .） |  |  | 米 | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
141 | CM_057523004 | 通信处理器（CP343-1, 6GK7 343-1EX30-0XE0.） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
142 | CM_057523008 | 触摸屏（6AV2124-0MC01-0AX0, 12".） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
143 | CM_021612005 | CPU MMC存储卡（6ES7 953-8LJ20-0AA0 , 512KB(已升级).） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
144 | CM_057523005 | MICRO存储卡（6ES7 953-8LM20-0AA0, 6ES7953-8LM31-0AA0(升级)） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
145 | CM_050609411 | 存储卡（6ES7 952-1AM00-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
146 | CM_580201344 | 电动机保护断路器（3RV1041-4MA10, 80-100A） |  |  | 米 | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
147 | CM_58020102007 | 辅助触点（5ST3010 AS） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
148 | CM_58020102005 | 直流接触器（3RT1035-1BB40, DC24V） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
149 | CM_580201342 | 直流接触器（3RT1026-1BB40, DC24V） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
150 | CM_580201337 | 蜂鸣器（8WD4 420-0EA2, 24VDC） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
151 | CM_055104001 | PROFIBUS总路线连接器（6ES7 972-0BA52-OXA0, 原装进口） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
152 | CM_58020101030 | PROFIBUS总路线连接器（6ES7 972-0BB41-OXA0（新型号：6ES7 972-0BB42-OXA0）, 原装进口） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
153 | CM_055104002 | 总线连接器（6ES7 972-0BB52-0XA0, .） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
154 | CM_050303716 | 编程适配器（6ES7 972-0CB20-0XA0, USB-MPI） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
155 | CM_055104005 | Profibus电缆（6XV1 830-OEH10） |  |  | m | 200 |  | 13 | 2600 |  | 13 | 2600 |  | 13 | 2600
156 | CM_050303717 | 西门子PC/PLC编程电缆（6ES7901-3DB30-OXAO, S7-200） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
157 | CM_05751102017 | CP342-5 PROFIBUS通讯模块（6GK7342-5DA02-0XE0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
158 | CM_057509025 | 以太网接口模块（6GK7 443-1EX11-0XE0, S7-400 CP343-1） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
159 | CM_055105008 | 电源模块（6EP1334-2BA00） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
160 | CM_05751101020 | SITOP电源（6EP1 333-2AA01, AC220V/DC24V 5A） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
161 | CM_055105013 | SITOP电源（6EP1 437-3BA00, AC380V/DC24V 40A） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
162 | CM_05751101028 | 断路器（3VU1340-1MP00, 18-25A,1NO+1NC） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
163 | CM_055105010 | 时间继电器（3RP1513-1AP30, 5-100S,AC/DC24;AC200-240V） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
164 | CM_05751101030 | 燃烧控制器（LME21.130C2） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
165 | CM_05751101022 | 燃气检漏控制器（LDU11.523A27, 220VAC） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
166 | CM_05751101025 | 热电偶输入模块（SIMATIC S7-200 EM AT04, 6ES7 288-3AT04-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
167 | CM_05751101044 | 模拟量输入模块（SIMATIC S7-200 EM AI04, 6ES7 288-3AE04-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
168 | CM_05751101042 | 热电偶模块（6ES7231-7PD22-0XA8） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
169 | CM_055105003 | 模拟量输出模块（6ES7 232-4HD32-0XB0, SM 1232 AQ4 4 *14） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
170 | CM_05751101023 | 模拟量输入模块（6ES7 231-4HF32-0XB0, SM 1231 AI8 8 *13） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
171 | CM_050607194 | 数字量输出模块（6ES7 222-1BH32-0XB0, 16 *24 VDC） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
172 | CM_05751101041 | 模拟量输入模块（6ES7 331-7KF02-0AB0, SM331 AI8*12BIT.） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
173 | CM_055105004 | 终端器（6ES7 461-3AA00-7AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
174 | CM_05751101027 | 通讯卡CP1612（6GK1161-2AA01） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
175 | CM_05751101036 | CF卡（6SL3 054-0EG00-1BA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
176 | CM_05751102026 | 变频器操作面板（6SL3255-0AA00-4CA1, BOP-2(用于西门子变频器G120C)） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
177 | CM_055105006 | 变频器（6SE6440-2UD31-1CA1, AC380V*3 11kW） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
178 | CM_5802004066 | 数控 611 DP通讯卡（6SN1114-0NB01-0AA1, 订货号:A5E00454021 Version：B） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
179 | CM_05751101056 | 驱动控制模块（6SN1118-1NH01-0AA1, 2-AXIS CONTROL-LOOP BLOCK） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
180 | CM_05751101053 | 伺服电源模块（6SN1145-1AA01-0AA2, 25KW） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
181 | CM_055105014 | PCU50数控系统（6FC5210-0DF21-2AA0, 速度响应频率：800（KHz）KHz） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
182 | CM_05751101052 | 数控模块(NCU-BOX)（6FC5247-0AA00-0AA3） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
183 | CM_050610005 | NCU数控主板（6FC5357-0BB21-0AE0, NCU 572.2） |  |  | m | 0.3 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9
184 | CM_050607391 | 数控系统NC卡（6FC5250-3AY20-6AH0, NCU572 版本V 03.06.11） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
185 | CM_055107001 | NCU571.5数控主板（6FC5357-0BB15-0AA0, A5E00318213 400HZ 64Mb） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
186 | CM_05751113016 | 信号灯柱（8WD4 420-5AD, 24VDC,黄色） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
187 | CM_055107002 | 信号灯柱（8WD4 420-5AE, 24VDC,白色） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
188 | CM_055107003 | 信号灯柱（8WD4 420-5AC, 24VDC,绿色） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
189 | CM_050303261 | 信号灯柱（8WD4 420-5AB, 24VDC,红色） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
190 | CM_05751103018 | PLC模块（6ES7214-2BD23-0XB8, .） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
191 | CM_057509032 | 电源模板PS407（6ES7 407-0RA02-0AA0, 20A） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
192 | CM_050607195 | SM321 数字输入模块（6ES7 321-1BH02-0AA0, ?） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
193 | CM_05751103006 | S7 400接口模块（6ES7 461-3AA01-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
194 | CM_050607312 | 模拟量输入模块（6ES7 331-7KF02-0AB0, 8通道.） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
195 | CM_14030504032 | 热继电器（3UA62 40-3H, 90-120A） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
196 | CM_057509046 | 数字输入模块（6ES7 421-1BL01-0AA0, S7 400.） |  |  | 米 | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
197 | CM_580201343 | 中央处理模块CPU（6ES7 212-1AB23-0XB8, S7 200） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
198 | CM_050303641 | AI模块（6ES7331-7KF02-0AB0, .） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
199 | CM_5802008020 | 安装导轨（6ES7 390-1AF30-0AA0） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
200 | CM_050607188 | 计数器模块（6ES7350-2AH01-0AE0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
201 | CM_057509035 | 开关量模块（6ES7 321-1BL00-0AA0, .） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
202 | CM_05751104004 | 模拟量输入模块（6ES7331-7KB02-0AB0.） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
203 | CM_057509047 | CPU模块（6ES7 214-1AD23-0XB8） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
204 | CM_580201339 | 数字量输入模组（SM421 DI32*DC24V, 订货号:6ES7 421-1BL01-0AA0） |  |  | 米 | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
205 | CM_05000116033 | 前连接器（订货号:6ES7 492-1AL00-0AA0） |  |  | 米 | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
206 | CM_58010227001 | 模拟量输出模组（SM432 AO8*13Bit, 订货号:6ES7 432-1HF00-0AB0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
207 | CM_580232036 | 变频器（订货号:6SE6 440-2UD21-5AA1, 1.5kW,AOP(操作面板)） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
208 | CM_580232037 | 总线连接器（PROFIBUS DP (编程口), 订货号:6ES7 972-0BB52-0XA0） |  |  | m | 13 |  | 13 | 169 |  | 13 | 169 |  | 13 | 169
209 | CM_0551010302010 | 中间继电器（3TX7002-1AB00, AC/DC24V,1NO） |  |  | m | 10 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130
210 | CM_580201345 | 中央处理模块（S7-200 CPU224XP (DC24V DI14*24VDC/DO AI2/AO1*12BIT), 订货号:6ES7 214-2AD23-0XB8） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
211 | CM_057514014 | 真空接触器（3TF6944-8CF7, 820A,AC110V,450kW,4NO+4NC） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
212 | CM_057515001 | 火焰探测器-感光电眼（QRB1 D500L60） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
213 | CM_050303446 | 中央处理模块（S7-200 CPU 226 (SUPPLY 120/230VAC DI24*24VDC DO16*RELAY), 订货号:6ES7 216-2BD23-0XB8） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
214 | CM_0551010302009 | 电源模块（ET200S PM-E DC24V ST, 订货号:6ES7 138-4CA01-0AA0） |  |  | m | 4 |  | 13 | 52 |  | 13 | 52 |  | 13 | 52
215 | CM_055103014 | 中央处理模块（CPU 315-2DP, 订货号:6ES7 315-2AG10-0AB0(已升级)） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
216 | CM_0575010 | 数字量输出模块（S7-300 SM322 (DO32*DC24V/0.5A), 订货号:6ES7 322-1BL00-0AA0） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
217 | CM_0208004 | 数字量输出模块（S7-300 SM322 (DO8*AC120V/230V/2A), 订货号:6ES7 322-1FF01-0AA0） |  |  | 米 | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
218 | CM_0503410 | 模拟输出模组（S7-300 SM332 (AO4*12Bit), 订货号:6ES7 332-5HD01-0AB0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
219 | CM_050607185 | PLC模块（订货号:6ES7 355-2SH00-0AE0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
220 | CM_050303702 | 计数器模块（订货号:6ES7 350-2AH01-0AE0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
221 | CM_050303703 | 中央处理器模组（S7-300 CPU313C-2DP, 订货号:6ES7 313-6CG04-0AB0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
222 | CM_055103013 | 中央处理模组（CPU315-2PN/DP, 订货号:6ES7 315-2EH14-0AB0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
223 | CM_0551010103007 | 模拟输入模组（S7-300 SM331 (AI8*12BIT), 订货号:6ES7 331-7KF02-0AB0） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
224 | CM_05510103019 | 数字量输出模块（SM322 DO16*DC24V/0.5A, 订货号:6ES7 322-1BH01-0AA0） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
225 | CM_0575020 | PLC模块（EM222 CN , 订货号:6ES7 222-1HF22-0XA8） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
226 | CM_0551010403014 | 数字量输出模块（ET200S 8DO DC24V/0.5A, 订货号:6ES7 132-4BF00-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
227 | CM_0551010103011 | 模拟量输入/输出模组（订货号:6ES7 334-0KE00-0AB0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
228 | CM_050303705 | 模拟量输出模块（SM332 AO8*12BIT, 订货号:6ES7 332-5HF00-0AB0） |  |  | m | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
229 | CM_0551010403013 | 模拟量输入模组（SM431 AI8*13Bit, 订货号:6ES7 431-1KF00-0AB0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
230 | CM_130702043 | 模拟量输入模块（订货号:6ES7 331-7PF11-0AB0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
231 | CM_580102353 | 模拟量输入模块（订货号:6ES7 331-7NF10-0AB0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
232 | CM_580102361 | 数字量输入模块（ET200S 8DI DC24V/0.5A, 订货号:6ES7 131-4BF00-0AA0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
233 | CM_057518005 | 中央处理器模组（CPU315-2DP, 订货号:6ES7 315-2AH14-0AB0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
234 | CM_0503321 | 电源模块（PS307 (INPUT:AC120/230V,4.2/1.9A OUTPUT:DC24V/10A), 订货号:6ES7 307-1KA02-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
235 | CM_057520018 | 电源模块（PS307 (INPUT:AC120V/230V,0.9/0.5A,OUTPUT:DC24V/2A), 订货号:6ES7 307-1BA01-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
236 | CM_057539003 | 接口模块（IM151-1 Standard, 订货号:6ES7 151-1AA05-0AB0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
237 | CM_057520030 | 总线模块（MICROMASTER_4_PROFIBUS, 订货号:6SE6 400-1PB00-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
238 | CM_057520035 | 数字输入输出模组（S7-300 SM323 (DI16/DO16*DC24V), 订货号:6ES7 323-1BL00-0AA0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
239 | CM_057520032 | 以太网模块（CP243-1, 订货号:6GK7 243-1EX01-0XE0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
240 | CM_057520027 | 中央处理器模组（CPU314C-2DP, 订货号:6ES7 314-6CG03-0AB0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
241 | CM_05751002016 | 中央处理模组（S7-200 CPU224CN (120/230VAC DI14*24VDC/DO10*RELAY), 订货号:6ES7 214-1BD23-0XB8） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
242 | CM_05060702007 | 数字输入输出模组（S7-300 SM323 (DI8/DO8*DC24V), 订货号:6ES7 323-1BH01-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
243 | CM_057522007 | 数字量输出模块（S7-300 SM322 (DO16*REL AC120/230V), 订货号:6ES7 322-1HH01-0AA0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
244 | CM_05751002008 | 数字量输入模块（S7-300 SM321 (DI16*DC24V), 订货号:6ES7 321-1BH02-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
245 | CM_0503074 | 模拟输出模组（S7-300 SM332 (AO2*12BIT), 订货号:6ES7 332-5HB01-0AB0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
246 | CM_020702077 | 操作面板（订货号:6SE6 400-0BP00-0AA1） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
247 | CM_050607049 | 存储卡（订货号:6ES7 952-1KM00-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
248 | CM_057520037 | 电动机保护断路器（3RV1 021-1JA10, 7-10A） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
249 | CM_05751002011 | 交流接触器（3TF52-22-0XM0, 90kW,AC220V/170A,2NO+2NC） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
250 | CM_580204196 | 交流接触器（3RT1046-1BB40, DC24V） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
251 | CM_021605020 | 辅助触点（3RV1 901-1E, 1NO+1NC） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
252 | CM_057520025 | 前连接器(20针)（订货号:6ES7 392-1AJ00-0AA0） |  |  | m | 10 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130
253 | CM_057518001 | PLC电池（6ES7 971-0BA00, 3.6V,AA型(5号)） |  |  | m | 20 |  | 13 | 260 |  | 13 | 260 |  | 13 | 260
254 | CM_580204194 | 总线连接器（订货号:6ES7 972-0BB42-0XA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
255 | CM_020702080 | 总线连接器（90°无编程口, 订货号:6SE7 972-0BA12-0XA0） |  |  | m | 10 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130 |  | 13 | 130
256 | CM_057520038 | 软启动器（3RW3046-1BB04） |  |  | 米 | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
257 | CM_057520024 | 变频器（ACTIVE LINE MODULE 36kW (INPUT:3AC380-480V/47-63A,OUTPUT:DC510-720V,60-50A), 订货号:6SL3 130-7TE23-6AA3） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
258 | CM_1307352 | 变频器（SINGLE MOTOR MODULE 45A (INPUT:DC510-720V/54A,OUTPUT:3AC 0-480V/45A 0-550Hz), 订货号:6SL3 120-1TE24-5AA3） |  |  | 米 | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
259 | CM_021608006 | 变频器（Double Motor Module (input:DC600V,output:3AC400V 9A/9A), 订货号:6SL3 120-2TE21-0AA4） |  |  | m | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
260 | CM_021608004 | 编程电缆（CP 5711+MPI, 订货号:6GK1 571-1AM00） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
261 | CM_05751902009 | 编程适配器（PC ADAPTER USB A2, 订货号:6GK1 571-0BA00-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
262 | CM_05751902010 | 通讯模块（CP243-1 FOR S7-200, 订货号:6GK7 243-1EX00-0XE0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
263 | CM_0208003 | 伺服驱动器（订货号:6SE7 031-2EF70-Z C33+G91+M20） |  |  | 米 | 0.3 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9 |  | 13 | 3.9
264 | CM_057519003 | 前连接器(40针)（订货号:6ES7 392-1AM00-0AA0） |  |  | m | 20 |  | 13 | 260 |  | 13 | 260 |  | 13 | 260
265 | CM_057519004 | 前连接器(40针)（订货号:6ES7 392-1BM01-0AA0） |  |  | m | 20 |  | 13 | 260 |  | 13 | 260 |  | 13 | 260
266 | CM_057519001 | 计数器模块（订货号:6ES7 350-2AH00-0AE0(已升级)） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
267 | CM_05751902008 | 总线连接器（6ES7 972-0BB50-0XA0, 带编程口.） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
268 | CM_2324003 | MMC存储卡（S7-300 128KB, 订货号:6ES7 953-8LG11-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
269 | CM_050303325 | 总线连接器（6ES7 972-0BA12-0XA0, 90°无编程口.） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
270 | CM_05751201020 | 交流接触器（3TF50-22-0XF0, AC110V,55kW） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
271 | CM_055108002 | 交流接触器（3RT1045-1AN20, AC220V） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
272 | CM_0503164 | 电动阀门执行器（SKP55.003E2, 220VAC,安全切断,无终端开关,有压差调节） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
273 | CM_0503597 | 接口模组（IM153, 订货号:6ES7 153-4AA01-0XB0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
274 | CM_05751201019 | 中央处理器模组（S7-1200 CPU1215C (SUPPLY 85-264VAC,DI14*24VDC,DQ10*RELAY,AI/AQ2*10BIT), 订货号:6ES7 215-1BG40-0XB0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
275 | CM_0503471 | 数字输入输出模组（订货号:6ES7 223-1PM22-0XA8） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
276 | CM_580202115 | 中央处理器模组（S7-200 CPU SR30 (SUPPLY 120-240VAC DI18*24VDC DQ12*RLY), 订货号:6ES7 288-1SR30-0AA0） |  |  | m | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
277 | CM_58020202025 | 模拟输入输出模组（S7-200 EM AM06 (SUPPLY 24VDC,AI4*12BIT,AQ2*11BIT), 订货号:6ES7 288-3AM06-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
278 | CM_580202116 | 中央处理器模组（S7-200 CPU SR60, 订货号:6ES7 288-1SR60-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
279 | CM_58020208009 | 中央处理模块（S7-1200 CPU1215 (SUPPLY 24VDC/1.5A DI14*24VDC DQ10*24VDC AI2/AQ2*10BIT), 订货号:6ES7 215-1AG40-0XB0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
280 | CM_055108008 | 数字量输入输出模块（S7-1200 SM1223 (DI16*24VDC DQ16*24VDC), 订货号:6ES7 223-1BL32-0XB0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
281 | CM_050609078 | 数字量扩展模块（订货号:6ES7 223-1PL32-0XB0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
282 | CM_05751202004 | CPU模块（订货号:6ES7 313-6CG04-0AB0?） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
283 | CM_050608023 | 数字输入模组（S7-300 SM321 (DI16*DC24V), 订货号:6ES7 321-1BH50-0AA0） |  |  | m | 4 |  | 13 | 52 |  | 13 | 52 |  | 13 | 52
284 | CM_05060702049 | 中央处理模组（CPU412-2PN, 订货号:6ES7 412-2EK07-0AB0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
285 | CM_05751201034 | MICRO存储卡（S7-300 4MB, 订货号:6ES7 953-8LM30-0AA0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
286 | CM_05751203013 | 总线连接器（6ES7 972-0BB52-0XA0, .） |  |  | m | 12 |  | 13 | 156 |  | 13 | 156 |  | 13 | 156
287 | CM_05510112057 | 电源模块（AC100-240V/DC5V(6.3A), 订货号:6EP3 311-6SB00-0AY0） |  |  | m | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
288 |  | 通讯处理模块（CP343-1ERTEC, 订货号:6GK7 343-1EX30-0XE0） |  |  |  | 4 |  | 13 | 52 |  | 13 | 52 |  | 13 | 52
289 |  | 以太网交换机（SCALANCE XB005 10/100MBIT/S, 订货号:6GK5 005-0BA00-1AB2） |  |  |  | 4 |  | 13 | 52 |  | 13 | 52 |  | 13 | 52
290 |  | RJ45四芯以太网电缆水晶接头（订货号:6GK1 901-1BB20-2AE0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
291 |  | 数字量输出模块（ET200S 8DO DC24V/0.5A, 订货号:6ES7 132-4BF00-0AA0） |  |  |  | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
292 |  | PLC模块（订货号:6ES7 214-1BG40-0XB0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
293 |  | 编程电缆(2M)（[比价单号:Q32-06030], 订货号:6ES7 972-OCB20-0XA0(已升级)） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
294 |  | 电源模块（订货号:6SN1 145-1BA02-0CA2, 36/47kW） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
295 |  | 直流驱动器(含通讯板)（订货号:6RA8 075-6DV62-0AA0, G95+K01+K11） |  |  |  | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
296 |  | 人机界面（订货号:6AV2 124-0GC01-0AX0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
297 |  | 人机界面（订货号:6AV2 124-1QC02-0AX0, 15″） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
298 |  | 人机界面（订货号:6AV2 123-2GA03-0AX0, KTP700 7"） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
299 |  | 人机界面（订货号:6AV2 123-2MB03-0XA0, KTP1200PN） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
300 |  | 中央处理器模组（S7-1200 CPU1214 (24VDC/1.5A,DI14*24VDC,DQ10*24VDC,AI2*10B, 订货号:6ES7 214-1AG40-0XB0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
301 |  | 数字输入模组（S7-1200 SM1221 (DI16*24VDC), 订货号:6ES7 221-1BH32-0XB0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
302 |  | 模拟输入模组（订货号:6ES7 531-7KF00-0AB0, S7-1500 AI8*U/I/RTD/TC SI） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
303 |  | 数字输入模组（订货号:6ES7 521-1BH00-0AB0, S7-1500 DI16*24VDC HF） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
304 |  | 数字输出模组（订货号:6ES7 522-1BH01-0AB0, S7-1500,DQ16*24VDC/0.5A HF） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
305 |  | 带灯按钮头（3SB3001-0AA61, 平型,瞬动型,白色(已升级)） |  |  |  | 5 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65 |  | 13 | 65
306 |  | 按钮盒（3SB3804-0AA3, 4孔,塑料盒） |  |  |  | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
307 |  | 微波雷达物位计（7ML5423-1CA2O-2CC0, 聚丙烯杆式天线,4-20mA,DN100法兰连接） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
308 |  | 中央处理模组（S7-200 CPU222 (120/230VAC DI8*24VDC DO6*RELAY), 订货号:6ES7 212-1BB23-OXB8） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
309 |  | 中央处理模组（S7-300 CPU319-3 PN/DP, 订货号:6ES7 318-3EL01-0AB0） |  |  |  | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
310 |  | 中央处理器模组（SIMATIC S7-200 SMART CPU ST60 (SUPPLY 24VDC,DI36*24VDC,DQ24*24VDC/0.5A), 订货号:6ES7 288-1ST60-0AA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
311 |  | 变频器控制单元（CONTROL UNIT CU320-2 DP, 订货号:6SL3 040-1MA00-0AA1） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
312 |  | 变频器（Single Motor Module (input:DC600V,output:3AC400V 9A), 订货号:6SL3 120-1TE21-0AA4） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
313 |  | 人机界面（订货号:6AV6 648-0CE11-3AX0） |  |  |  | 0.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5 |  | 13 | 6.5
314 |  | 数字量输出模组（SM422 DO32*DC24V/0.5A, 订货号:6ES7 422-1BL00-0AA0） |  |  |  | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
315 |  | 电源模组（PS407 10A, 订货号:6ES7 407-0KA01-0AA0） |  |  |  | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
316 |  | 交流接触器（3TF53 22-0XM0, 110kW,AC220V,2NO+2NC） |  |  |  | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
317 |  | 二路模拟量输出模块（6ES7 135-4GB01-0AB0, 2A0 I ST） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
318 |  | 模拟量输入模块（6ES7 134-4NB01-0AB0, 2AI TC HF） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
319 |  | 通讯模块（6GK7 243-1EXOO-OXEO） |  |  |  | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
320 |  | 模拟量输入模块（6ES7 331-7KB02-0AB0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
321 |  | PS307 5A 电源模块（6ES7 307-1EA00-0AA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
322 |  | 接口模块（6ES7155-6AR00-0AN0, IM155-6PN BA，带服务器模块） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
323 |  | 模拟量输入（6ES7 134-4MB02-0AB0, 2AI,电流信号，高性能16位） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
324 |  | 模拟量输出（6ES7 135-4MB02-0AB0, 2AO，电流信号，高性能16位） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
325 |  | 模拟量输入（6ES7 134-4GB11-0AB0, 2AI ST） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
326 |  | 模拟量输入（6ES7 134-4JB51-0AB0, 2/4 AI ST） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
327 |  | 模拟量输入（6ES7 134-4JB01-0AB0, 2 AI ST） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
328 |  | 输入模块（6ES7 131-4BB01-0AA0, 2 DI ST） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
329 |  | 接口模块（6ES7 151-1CA00-0AB0, IM151-1 BASIC） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
330 |  | ET200SP模拟输入输出模块（6ES7 135-6HD00-0BA1） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
331 |  | 接口模块（6ES7 155 6AR00-0AN0, v3.2） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
332 |  | ET200SP数字输入输出模块（6ES7 131-6BF00-0AA0） |  |  |  | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
333 |  | ET200SP数字输入输出模块（6ES7 132-6BF00-0AA0） |  |  |  | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
334 |  | 接口模块（6ES7 155 6AU00-0BN0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
335 |  | ET200SP数字输入输出模块（6ES7 131-6BH00-0BA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
336 |  | ET200SP数字输入输出模块（6ES7 132-6BH00-0BA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
337 |  | ET200SP数字输入输出模块（6ES7 131-6BF00-0BA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
338 |  | ET200SP模拟输入输出模块（6ES7 134-6GF00-0AA1） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
339 |  | 服务器模块（6ES7 193-6PA00-0AA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
340 |  | ET200SP数字输入输出模块（6ES7 132-6BF00-0BA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
341 |  | 接口模块（6ES7 155-6AU01-0BN0, IM155-6PN ST） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
342 |  | 服务器模块（6ES7 193-6AR00-0AA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
343 |  | ET200SP数字输入输出模块（6ES7 131-6BH01-0BA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
344 |  | ET200SP模拟输入输出模块（6ES7 135-6FB00-0BA1） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
345 |  | ET200SP数字输入输出模块（6ES7 132-6BH01-0BA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
346 |  | ET200SP模拟输入输出模块（6ES7 134-6HD01-0BA1） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
347 |  | 模块底座（6ES7193-6BP00-0DA0） |  |  |  | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
348 |  | 模块底座（6ES7193-6BP00-0BA0） |  |  |  | 2 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26 |  | 13 | 26
349 |  | 基座单元（6ES7193-6BP20-0DA0, 数字量模块和不带温度测量的模拟量模块基座） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
350 |  | 基座单元（6ES7193-6BP40-0DA1, 带温度测量的模拟量模块基座） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
351 |  | 模拟量输出模块（6ES7232-4HD32-0XB0, 模拟量输出4AO；14位） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
352 |  | 输入输出模块（6ES7 223-1PL32-0XB0, SM1223 DC/RLY） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
353 |  | CPU模块（6ES7214-1AG40-0XB0, "CPU1214 DC/DC/DC"） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
354 |  | 模拟量输入/输出模块（6ES7234-4HE32-0XB0, SM1234 AI/AQ） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
355 |  | 模拟输出模块（6ES7 235-0HB22-0XA8, EM232CN AQ2×12Bit） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
356 |  | 模拟量模块（6ES7 235-0KD22-0XA8, EM235CN AI4/AQ1×12Bit） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
357 |  | CPU模块（6ES7 214-1AD23-0XB8, CPU224CN DC/DC/DC） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
358 |  | 模拟输出模块（6ES7 232-0HB22-0XA8, EM232CN AO2×12Bit） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
359 |  | PLC模块（6ES7 222-1BF22-0XA8, EM222CN DC） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
360 |  | CPU模块（CPU1214C AC/DC/Rly, 6ES7 214-1HG40-0XB0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
361 |  | PLC（6ES7215-1AG40-0XB0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
362 |  | 输入输出模块（6ES7223-1BL32-0XB0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
363 |  | CPU（6ES7 288-1SR30-0AA0, CPU SR30） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
364 |  | 模拟量输入模块（6ES7 288-3AE04-0AA0, EM AE04，4模拟量输入） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
365 |  | 模拟量输入/输出模块（6ES7 288-3AM06-0AA0, EM AM06，4输入，2输出） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
366 |  | 热电阻输入模块（6E6ES7 288-3AR02-0AA0, EM AR02，2通道） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
367 |  | 模拟量输入模块（6ES7 231-4HF32-0XB0, SM1231 AI8） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
368 |  | 通讯模块（6ES7 341-1AH02-0AE0, RS232） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
369 |  | CPU（CPU313C-2DP, 6ES7313-6CG04-0AB0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
370 |  | 模拟量输入模块（6ES7 331-7KF02-0A0B, AI8x12Bit） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
371 |  | CPU模块（6ES7 315-2EH14-0AB0, CPU315-2PN/DP） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
372 |  | 输出模块（6ES7 322-1BF01-0AA0, DO 8×DC24/2A） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
373 |  | CPU模块（6ES7 312-1AE14-0AB0, CPU312） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
374 |  | CPU模块（6ES7 314-1AG14-0AB0, CPU314） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
375 |  | 闭环控制模块（6ES7 355-0VH10-0AE0, FM355C PID Control） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
376 |  | CPU模块（6ES7 321-1AE14-0AB0, CPU321） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
377 |  | 绝对位置输入模块（6ES7 338-4BC01-0AB0, SM338 POS-INPUT） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
378 |  | 输出模块（6ES7 322-1BL00-0AA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
379 |  | CPU模块（6ES7 511-1AK01-0AB0, CPU1511-1PN） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
380 |  | 连接模块（6ES7 924-0CA20-0AC0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
381 |  | 内存卡（6ES7 954-8LC02-0AA0, 4M） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
382 |  | 通讯模块（6GK7 243-5DX30-0XE0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
383 |  | ET200SP分站（6ES7 512-1DK01-0AB0, ET200SP-1PN） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
384 |  | 存储卡（6SL3054-0EH00-1BA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
385 |  | 操作面板（6SL3055-0AA00-4BA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
386 |  | 伺服驱动（6SL3040-1LA01-0AA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
387 |  | 伺服驱动（6SL3210-1SE22-5UA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
388 |  | 驱动器（6SL3210-5FE17-0UF0, 7kw） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
389 |  | 驱动器（6SL3210-5FE11-0UF0, 0.75KW） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
390 |  | 驱动器（6SL3210-5FE10-0UF0, 0.4KW） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
391 |  | 伺服驱动器（PM340 1P 6SL3210-1SE22-5UA0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
392 |  | 驱动器（6SL3210-1SE21-8UA0, 7.5kw） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
393 |  | 触摸屏（6AV6 648-0BE11-3AX0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
394 |  | 触摸屏（6AV2-123-2MB03-0AX0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
395 |  | 触控屏（6AV6 640-0AA00- 0AX0, TD400C V2.0） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
396 |  | 触摸屏（6AV2123-2MB03-0AX0, KTP1200Basic） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
397 |  | 触控屏（6AV6 647-0AE11-3AX0, KTP1000 Basic DP） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
398 |  | 触控屏（6AV2 123-2MB03-0AX0, KTP1200 Basic） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
399 |  | 触控屏（6AV6 648-0CE11-3AX0, SMART 1000 IE V3， 10"宽屏，电源DC24V） |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
400 |  | 数字量输入模块（6ES7321-1BL00-0AA0） |  |  |  | 3 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39 |  | 13 | 39
401 | CM_580312012 | 数字量输入模块（S7-300 SM321 (DI32*DC24V), 订货号:6ES7 321-1BL00-0AA0） |  |  | m | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
总价合计 | [8 empty] | 17846.4 |  |  | 17846.4 |  |  | 17846.4